«Утверждаю»

Глава администрации муниципального образования

Чистиковского сельского поселения

__________________ А.А.Панфилов

«___» _________2017 год.

План мероприятий по подготовке  к осенне-зимнему периоду 2017-2018г.г.

по МУП КХ «Чистик»

| № п/п | Наименование объекта | Перечень необходимых работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость руб. | Источник финансиро вания | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты водоснабжения |  |  |  | 76473,62 | Собственные средства |  | Дешевцова С.А. |
|  | Центральная система водоснабжения | Ремонт с заменой труб на ПВХ | м | 200 | 41340,00 | *** | май-август | Карпюк И.В. |
|  | Центральная система водоснабжения д.Чистик, д.Лешно | Своевременное устранение порывов водопроводной сети | шт. | 6 | 13137,62 | *** | май - июнь | *** |
|  | д. Чистик, д.Лешно | Промывка, хлорирование башен, сети | ед. м. | 2 8,9 | 9864,00 | *** | июль | *** |
|  | Водопроводная система д.Лешно | Текущий ремонт колонок | шт. | 3 | 7932,00 | *** | май-июнь | *** |
|  | Насосная станция д.Лешно | Утепление наружного люка башни, дверей насосной станции | ед. | 2 | 4200,00 | **** | июнь-июль | **** |
| 2 | Объекты водоотведения | 224,47 109,05 |  |  | 88744,93 | Собственные средства |  | Дешевцова С.А. |
|  | Станция КНС | Текущий ремонт крыши здания, стен | м2 | 50 | 33612,00 | *** | июнь-август | Карпюк И.В. |
|  |  | Восстановление горловин канализационных колодцев, замена люковых крышек | шт. | 4 | 14437,18 | *** | июнь-август | *** |
|  |  | Ремонт канализационных колодцев, разборка,оштукатуривание. | шт. | 3 | 14070,66 | *** | июль | *** |
|  |  | Промывка колодцев, трассы | шт. | 20 | 7015,87 | *** | *** | *** |
|  |  | Ремонт участка с заменой труб ул.Комсомольская | м. | 20 | 16997,55 |  | Август-сентябрь | *** |
| 3 | Объекты теплоснабжения |  |  |  | 308815,39 в том числе 108815,39 250000,00 |  |  | Дешевцова С.А. |
|  | Котельная | Ревизия автоматики, ГРУ, насосов котлов | шт. шт. | 3 2 | 7288,00 | *** | июнь | Карпюк И.В. |
|  |  | Профилактические работы, котлы №1,2 | шт. | 2 | 4429,00 | *** | *** | *** |
|  |  | Замена изоляции теплосетей, ул.Школьная | м2 | 200 | 11303,42 | *** | *** | *** |
|  |  | Замена участков трубопроводов наружных тепловых сетей ДУ до 100мм. | м. | 40 | 12571,00 100000,00 | *** Средства Чистиковского сельского посления 100000,00 | июль-август | *** |
|  |  | Замена участков трубопроводов наружных тепловых сетей ДУ до 200мм. | м. | 64 | 14353,44 100000,00 | Средства Чистиковского сельского посления 100000,00 | июль-август | *** |
|  |  | Гидравлические испытания | 100м |  | 8491,00 |  |  |  |
|  |  | Ремонт электродвигателей | шт. | 2 | 21000,00 | *** | *** | *** |
|  |  | Покрасочные работы | м2 | 5 | 11720,53 | *** | *** | *** |
|  |  | Приобретение технической соли, химреактивов |  |  | 18000,00 | *** | *** | *** |
| 4 | Ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 117890,70 | Собственные средства |  | Дешевцова С.А. |
|  |  | Частичный ремонт мягкой кровли жилых домов ул.Комсомольская д.12,14 | м2 | 50 | 50666,36 | *** | май-август | Яковлев В.А. |
|  |  | Частичный ремонт шиферной кровли Ул.Школьная д.9 Ул.Комсомольская д.16,20,24 | м2 | 30 | 30399,82 | *** | *** | *** |
|  |  | Частичный ремонт отмостки дома д.22 | м | 20 | 6848,45 | *** | *** | *** |
|  |  | Прочистка дымовых труб Ремонт дымовых труб д.6 | шт. шт. | 4 3 | 2800,00 7400,00 | *** *** | *** *** | *** *** |
|  |  | Ремонт щитовых коробок д.12,д.14,д.24 | шт. | 8 | 9050,00 | *** | *** | *** |
|  | Внутридомая система | Замена труб водопроводной системы | м. | 10 | 2332,50 | *** | январь-декабрь | **** |
|  | Внутридомая система | Текущий ремонт тепловой системы | м | 10 | 8393,57 |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 563790,30 |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 363790,30 | Собственные средства |  | Дешевцова С.А. |
|  |  |  |  |  | 250000,00 | Средства Чистиковского сельского посления |  |  |

Директор  МУП КХ «Чистик»                                                     С.А.Дешевцова