# «Утверждаю»

# Глава администрации муниципального образования

# Чистиковского сельского поселения

__________________ А.А.Панфилов

«___» _________2016 год.

# План мероприятий по подготовке  к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г.

по МУП КХ «Чистик»

| №п/п | Наименование объекта | Перечень необходимых работ | Ед. измер | Объем | Стоимость работ (руб.) | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 270832,0 |  |  | 270832,0 |  |  |
|  | Жилые дома ул.Комсомольская №12,14 | Частичный ремонт мягкой кровли | м2 | 40 | 42511,0 |  |  | 42511,0 | июнь-июль |  |
|  | Жилой дом ул.Комсомольская № 16 | Частичный ремонт шиферной кровли (замена конька) | м | 146 | 14112,0 |  |  | 14112,0 | июнь-июль |  |
|  | Жилые дома ул.Комсомольская №12,14 | Ревизия (ремонт) щитовых коробок | шт. | 8 | 15403,0 |  |  | 15403,0 | май - сентябрь |  |
|  | Жилые дома ул.Комсомольская №12,14,16,18 | Ремонт подвальных окон | шт. | 30 | 12089,0 |  |  | 12089,0 | май - сентябрь |  |
|  | Жилые дома ул.Комсомольская №12,14 | Изготовление и установка дверей (замена) в подъездах | шт. | 8 | 93617,0 |  |  | 93617,0 | апрель- август |  |
|  | Жилой дом ул.Луговая № 4 | Ремонт отмостки, цоколя. | м2 | 3200 3200 | 23086,0 |  |  | 23086,0 | июнь |  |
|  | Жилой дом ул. Школьная №9 | Ремонт отмостки, цоколя. | м2 | 3200 3200 | 23086,0 |  |  | 23086,0 | июль |  |
|  | Жилые дома ул.Комсомольская № 20,22 Ул.Школьная № 5,7,9 | Частичный ремонт шиферной кровли | м2 |  | 30398,0 |  |  | 30398,0 | июнь-сентябрь |  |
|  | Жилые дома ул.Комсомольская № 12,14,16 Ул.Школьная № 3,7 | Ремонт козырьков подъездных дверей | шт. | 12 | 13528,0 |  |  | 13528,0 | июнь-сентябрь |  |
|  | Жилой дом ул.ЛСадовая № 8 | Ремонт слухового окна | м2 |  | 3002,0 |  |  | 3002,0 | август |  |
|  | Всего |  |  |  | 270832,0 |  |  | 270832,0 |  |  |

Директор МУП КХ «Чистик»                                                            С.А.Дешевцова